## Slide 1: MOLEKULĀRĀS ĢENĒTIKAS METODES GENOMA VARIĀCIJU NOSKAIDROŠANA
Jānis Kloviņš, PhD
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

## Slide 2: Lekciju plāns
Nr | Datums | Lekcija
1. | 19.02 | B. Lāce Monogēnās slimības
2. | 26.02 | E. Grēns Ievads, cilvēka genoma projekts
3. | 5.03 | J. Kloviņš Mūsdienu metodes genoma struktūras un variāciju noskaidrošanai
4. | 12.03 | J. Kloviņš Molekulārās metodes genoma funkcionālo elementu noskaidrošanai. Genoma funkcionālie elementi un transkripcijas regulācija genoma līmenī
5. | 19.03 | A. Ābols Splaisings un mazās kodola nekodējošās RNS
6. | 26.03 | A. Ābols Mazās un garās nekodējošās RNS
7. | 2.04 | E. Grēns Genoma stuktūras elementi, hromatīna ultrastruktūra un genoma evolūcijas mehānismi.
8. | 9.04 | J. Kloviņš Multifaktoriālais pārmantošanas tips, ģenētiskā epidemioloģija - slimību izraisošās variācijas
9. | 16.04 | J. Kloviņš Ģenētisko eksperimentu dizains un statistiskās analīzes metods- praktiskie darbi
10. | 23.05 | L. Pliss Cilvēka genoma evolūcija
11. | 30.04 | R. Ranka Farmakoģenētika
12. | 30.04 | Studentu prezentācijas
13. | 7.05 | Studentu prezentācijas

## Slide 3: Molekulāro metožu izmantošanas genoma izpētē:
Noteikt KVALITATĪVAS izmaiņas DNS molekulā:
  viena nukleotīda nomaiņas (mutācijas, polimorfismus)
  Strukturālas izmaiņas (delēcijas, insercijas, inversijas utt.):
    Mazus, lokālus indelus
    DNS secību atkārtojuma skaitu
    Lielas strukturālas DNS (arī interhromosomālas) izmaiņas
  Epiģenētiskās izmaiņas – DNS modifikācija
Noteikt KVANTITATĪVAS nukleīnskābju izmaiņas:
    Modificētas DNS koncentrācija (specifiskos audos)
    RNS ekspresijas līmenis
Noteikt funkcionālus, ar genomu saistītus efektus:
  Ar proteīniem saistītus genoma rajonus
  Genoma mijiedarbības rajonus
  U.c.

## Slide 4: Molekulārās DNS analīzes pamatmetodes:
DNS iegūšana
DNS vizualizācija
DNS “šķirošana”
DNS pavairošana

## Slide 5: DNS iegūšana
DNS saturošo šūnu sagraušana:
  Mehāniska
  Ķīmiska
DNS atdalīšana no proteīniem, RNS, lipīdiem utt.

## Slide 6: DNS vizualizācija
DNS nespecifiska iekrāsošana:
  Etīdija bromīds
  Citas fluoriscējošas krāsvielas (SybrGreen, PicoGreen utt)

## Slide 7
DNS vizualizācija
Radioaktīva DNS iezīmēšana:
  Izmanto fosfora izotopus (P32, P33)
  Lielāks specifiskums (var iezīmēt tikai no jauna sintezētās DNS molekulas)
  liela jūtība- var noteikt mazas DNS koncentrācijas

## Slide 8
DNS vizualizācija
Fluorescenta DNS iezīmēšana:
  Izmanto dažādus fluoroforus
  Lielāks specifiskums (var iezīmēt DNS ar dažādu krāsu iezīmēm)
  Automatizācijas iespējas- fluorescenci nolasa detektori
A
G
T
C

## Slide 9
DNS sadalīšana pēc sekvences ar hibridizācijas palīdzību
DNS “Sķirošana”
5’
A C G
G
T
T G C
5’
A C G
G
T
T G C
5’
A C G
G
T
T G C
T G C
C
A
A C G
T G C
C
A
A C G
T G C
C
A
A C G

## Slide 10
PCR
Par PCR metodi 1993. gadā saņem Nobela prēmiju ķīmijā.
Saiki et al. (1985). Enzymatic
amplification of b-globin genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. Science, 230, 1350-1354.
Kary Mullis

## Slide 11
Sekvenēšana
Sekvenēšanas reakcija:
  matricas DNS (visbiežāk PCR)
  dATP; dCTP; dGTP; dTTP
  Praimeris
  DNS polimerāze
  ddATP, ddCTP, ddGTP; ddTTP
Sekvenēšanā pie dNTP tiek pievienoti terminatori - didezoksiribonukleotīdu trifosfāti (ddNTP), kuriem 3` pozīcijā nav -OH grupas.

## Slide 12
A reakcija
t.i. pievienoti dNTP+ddATP
Sekvenēšana
3`-ACGTACGTAGGTACGTACCTACGT-5` matrica
TGCATGC praimeris
TGCATGCA 8
TGCATGCATCCA 12
TGCATGCATCCATGCA 16
TGCATGCATCCATGCATGGA 20
TGCATGCATCCATGCATGGATGCA 24

## Slide 13
C reakcija
t.i. pievienoti dNTP+ddCTP
Sekvenēšana
3`-ACGTACGTAGGTACGTACCTACGT-5` matrica
TGCATGC praimeris
TGCATGCATC 10
TGCATGCATCC 11
TGCATGCATCCATGC 15
TGCATGCATCCATGCATGGATGC 23

## Slide 14
G reakcija
t.i. pievienoti dNTP+ddGTP
Sekvenēšana
3`-ACGTACGTAGGTACGTACCTACGT-5` matrica
TGCATGC praimeris
TGCATGCATCCATG 14
TGCATGCATCCATGCATG 18
TGCATGCATCCATGCATGG 19
TGCATGCATCCATGCATGGATG 22

## Slide 15
T reakcija
t.i. pievienoti dNTP+ddTTP
Sekvenēšana
3`-ACGTACGTAGGTACGTACCTACGT-5` matrica
TGCATGC praimeris
TGCATGCAT 9
TGCATGCATCCAT 13
TGCATGCATCCATGCAT 17
TGCATGCATCCATGCATGGAT 21

## Slide 16
Iegūtie fragmenti
Sekvenēšana
A C G T
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

## Slide 17
Iegūtie fragmenti
gelā
Sekvenēšana
A C G T
A
C
G
T
A
G
G
T
A
C
G
T
A
C
C
T
A

## Slide 18
Sekvenēšana

## Slide 19
Sekvenēšana

## Slide 20
Sekvenēšana SNP noskaidrošanai
Genotipi: C/C C/T T/T

## Slide 21: PCR-restrikcijas fragmentu polimorfima analīze
Genomiskais DNS
PCR
PCR rezultātā iegūst interesējošā gēna fragmenta DNS pietiekošā daudzumā
DNS tiek šķelts ar fermentu restriktāzi un analizēts gēlā
C T C T T T
C C C C T T

## Slide 22
DNS sadalīšana pēc sekvences ar hibridizācijas palīdzību AC(G/A)GTTGC
Alēles specifiska reversā hibridizācija
5’
A C G
G
T
T G C
5’
A C A
G
T
T G C
T G C
C
A
A C G
T G C
C
A
A C G
SNP G /A
PCR
C/C

## Slide 23
DNS sadalīšana pēc sekvences ar hibridizācijas palīdzību AC(G/A)GTTGC
Alēles specifiska reversā hibridizācija
5’
A C G
G
T
T G C
5’
A C A
G
T
T G C
T G C
C
A
A C G
T G T
C
A
A C G
SNP G /A
PCR
C/T

## Slide 24
DNS sadalīšana pēc sekvences ar hibridizācijas palīdzību AC(G/A)GTTGC
Alēles specifiska reversā hibridizācija
5’
A C G
G
T
T G C
5’
A C A
G
T
T G C
T G T
C
A
A C G
T G T
C
A
A C G
SNP G /A
PCR
T/T

## Slide 25: Reversā hibridizācija ar enzimātisku krāsu reakciju
ApoE genotipēšana

## Slide 26: Reālā laika PCR-TaqMan genotipēšana
PCR kurš tiek monitorēts tiešajā laikā izmantojot fluorescentās iezīmes

## Slide 27: Reālā laika TaqMan PCR princips

## Slide 29: Reālā laika PCR princips

## Slide 30: Reālā laika TaqMan PCR izmantošana genotipēšanai

## Slide 31: Alēļu diskriminācija pēc TaqMan datiem

## Slide 32: Mikrorrindu bāzēta genotipēšana- Affimetrix

## Slide 33: Affimertix genotipēšanas principi

## Slide 34: Affimertix genotipēšanas principi

## Slide 35: Affimertix genotipēšanas principi

## Slide 36: Illumina genotipēšanas principi
3 mm lodītes ar 100 000 DNS fragmentiem

## Slide 39: Illumina genotipēšanas principi – Infinium HD
Genotipē līdz 5 miljoniem SNP vienā paraugā

## Slide 45: Illumina genotipēšanas principi – Infinium HD
Klasteris ar 1536 lodītēm
C/C C/T T/T

## Slide 46: Īsu tandēmisku atkārtojumu genotipēšana
PCR ar fluorescenti iezīmētiem praimeriem
PCR fragmentu garuma noteikšana ar kapilāro elektroforēzi

## Slide 47: STR genotipēšana paternitātes testēšanai

## Slide 48: Delēciju un inserciju (CNV) testēšana
CNV hromosomu līmenī
Lielu (virs 5-10 kbp) CNV noteikšana
Vidēja izmēra (zem 1000) CNV noteikšana
Dažu bp indeli

## Slide 49: STR genotipēšana trisomiju testēšanai
Tests biežāk sastopamo trisomiju (21, 13, 18, XY hromosomas) testēšanai
Katrā no hromosomām izvēlēti vairāki (4-6) augsti variabli (ar dažādu atkārtojumu skaitu) STR marķieri
Veic PCR ar fluorescenti iezīmētiem praimeriem katram no marķieriem
PCR fragmentu garuma noteikšana ar kapilāro elektroforēzi

## Slide 50: STR genotipēšana trisomiju testēšanai

## Slide 51: Salīdzinošā genomiskā hibridizācija (CGH)

## Slide 53: Agilent

## Slide 55: SNP genotipēšanas izmantošana CNV testēšanai

## Slide 56: MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)

## Slide 57: Kvantitatīvi testi ģenētikā
Gēnu ekspresijas līmeņa noteikšana (visbiežāk audzēju raksturošanai)
Parasti izmanto RT-PCR:
  Tiek iegūta RNS
  Veikta reversā transkripcija (cDNS sintēze)
  Realā laika PCR
Piemērs: Filadelfijas hromosomas, BCR-ABL gēna ekspresijas līmeņa noteikšana hroniskās mieloleikozes terapijas monitorēšanai

## Slide 58: BCR-ABL monitorings

## Slide 59: Nākotnes metode – visa genoma sekvenēšana
2007-
Massively
Paralel
Sequencing
<3 000 MB
Viss genoms
DNS fragmentu un atsevišķu gēnu sekvenēšana
Visa genoma vai genoma daļas sekvenēšana
1980-
Gēlu
Elektroforēze
<300 bp
1990-
Kapilāru
elektroforēze
<900bp

## Slide 60: Sekvenēšanas tehnoloģiju izmaksas?

## Slide 61: Nākošās paaudzes sekvenēšana (NGS)
NGS – “massive parallel sequencing” galvenais princips parauga sagatavošanai:
  Iegūt lielu daudzumu ar klonāli amplificētiem DNS fragmentiem – “polonijām”
  Iegūtās “polonijas” tiek paralēli sekvenētas nosakot katras polonijas sekvenci individuāli

## Slide 62: Paraugu sagatavošana NGS sekvenēšanai:
Genomiskā DNS tiek sašķelta fragmentos (800bp) izmantojot:
  Ultraskaņu
  Enzīmus
  Saspiestu gaisu utt.
Fragmentu galos tiek pieligēti DNS adapteri ar unikālu sekvenci
Dažreiz tiek veikta PCR amplifikācija ar limitētu ciklu skaitu un vienāda garuma fragmentu izolēšanu no agarozes gēla

## Slide 63: Illumina Solexa sekvenēšanas slaids

## Slide 64: Illumina Solexa klonālā amplifikācija

## Slide 65: Illumina Solexa klonālā amplifikācija

## Slide 66
Illumina Solexa klonālā amplifikācija

## Slide 67
NGS Solexa metode – Illumina

## Slide 68: NGS Solexa metode – Illumina

## Slide 69: Sekvenēšanas ar sintēzes palīdzību
Slaids satur miljonus unikālu DNS fragmentu klāsteru, kas tiek ievietoti sekvenātorā automātiskai sintēzei un detekcijai
Pēc pirmā cikla tiek pievienots pirmais fluorescentais nukleotīds un tiek veikta augstas izšķirtspējas skanēšana.
Tiek iegūts klāsteru atrašanās vietas karte- katrs fluorescentais signāls, kas ir virs bāzes līmeņa atklāj klāstera atrašanās vietu.
Sintēzes un skanēšanas cikls tiek atkārtots vairākas reizes, ģenerējot attēlu sēriju, kas reprezentē katra klāstera sekvenci.

## Slide 70: Atgriezeniskais terminators- struktūra

## Slide 71: Sintēzes cikli

## Slide 72: NGS Solexa metode – Illumina

## Slide 74
Sequencing by Synthesis (SBS)

## Slide 75: NGS Solexa metode – Illumina

## Slide 76: Base calling
Schematic representation of main Illumina noise factors.
(a–d) A DNA cluster comprises identical DNA templates (colored boxes) that are attached to the flow cell. Nascent strands (black boxes) and DNA polymerase (black ovals) are depicted.
(a) In the ideal situation, after several cycles the signal (green arrows) is strong, coherent and corresponds to the interrogated position.
(b) Phasing noise introduces lagging (blue arrows) and leading (red arrow) nascent strands, which transmit a mixture of signals.
(c) Fading is attributed to loss of material that reduces the signal intensity (c).
(d) Changes in the fluorophore cross-talk cause misinterpretation of the received signal (teal arrows; d). For simplicity, the noise factors are presented separately from each other.
Erlich et al. Nature Methods 5: 679-682 (2008)

## Slide 77: Illumina Genome Analyzer IIx
Genome AnalyzerIIx - 8 kanāli (flowcell) = 8 paraugi (vai vairāk, ja izmanto DNS bārkodus
līdz 2 x 150 bp sekvences
līdz 640 miljomiem sapāroto-galu sekvenču uz kanālu,

## Slide 78: Illumina HiSeq 2000
Two flow cell capacity with 8 sample lanes per flow cell = 16 samples per run

## Slide 80
http://www.youtube.com/watch?v=77r5p8IBwJk

## Slide 81: Citas NGS platformas
Roche 454 – emulsijas PCR; pirosekvenēšana, gari lasījumi
ABI SOLID – sekvenēšana ar ligēšanu, īsi lasījumi
Life Technologies Ion Torrent PGM – vienkārši reaktīvi, bez fluoriscences, bez optikas tieša detektēšana
Helicos vienas molekulas sekvenēšana-????

## Slide 82: Ion Torrent PGM

## Slide 83
Emulsijas PCR
Tiek ģenerēti miljoni klonāli amplificētu DNS fragmentu uz katras daļiņas
Isolate DNA-containing beads
Link DNA fragments to beads (one fragment per bead)
Attach adaptors (A and B) to ends of DNA fragments
A
B
Create
“Water-in-oil”
emulsion
+ PCR Reagents
+ Emulsion Oil
Perform emulsion PCR
Attach adaptors

## Slide 84
Pusvadītāja sekvenēšana
(semiconductor)

## Slide 85: Fosfodiestersaitei veidojoties atbrīvojas H+

## Slide 86: Jonu sensora uzbūve

## Slide 90
Pusvadītāja sekvenēšana (semiconductor)

## Slide 91: Sekvenējamo paraugu multiplicēšana

## Slide 92: Bārkodu ieviešana ar PCR palīdzību

## Slide 93: Sapāroto galu sekvenēšana

## Slide 95: Iegūto datu analīze
Sekveņču “lasījumu” attīrīšana no adapteriem, bārkodiem utt.
Sekvenču salīdzināšana: a) reference based alignment b) de novo based alignment
Variantu identificēšana
Rezultāts: 10 000 000 SNP – visa genoma sekvenēšana
60 000 SNP – eksoma sekvenēšana

## Slide 96: Dati
3 eksomu dati = 26.4 gb arhīva formātā
Lejupielāde no sekvenēšanas centra servera
@FCC032MACXX:5:1101:1525:1954#/1NAGTTCGCCTCCGTGCCATAAACGTCAAGAGAAACAAATGATGTCTTACCACCAAAGGTTAAAAGGGGTAGGTAGGTGCACGACTGCCTC+BP\acceegggggghfghhhiihfafhihghhihihhaghihfgghhhfhhiihifhhc_cdgeggee^`ba]`bab_bbbccccacccb@FCC032MACXX:5:1101:1509:1969#/1NAAAATGCCTGCGTGGTCATCATCAAAAATAGTTACAGTGGCAGTGGAGGGAGATCCGAGGCAAGCAAGGGGAGAAACATGATTGGCTTC+BPP`ccca`eecehde[[b[bgdb[^bXbe`afbfhehcf^e]bOaXe_a_`eBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@FCC032MACXX:5:1101:1590:1974#/1NCGCATCATCCCGCGTCATCTCCAACTGGCCATCCGCAACGACGAGGAGCTCAACAAGCTGCTGGGCAAAGTCACCATCGCACAGGGCGG+BP\cceeeccge`gffg]ddghhhhfb_ehbadgfhhhhhafaggeabbbbdbbbb`bab_^YR][`^aabbb`bb`bbaa^a_b[W^aB@FCC032MACXX:5:1101:1801:1994#/1NGGGAACCGGCCCTGGCAAAGGAGTTTGCCGAAATTTTACATTTTACCCTTCGATTCGATGAGCTGAAGGTTAGGCCAAATGTGCTGTGA+BS\ceceegggggiiiiiiiiiiifghhiiighiiiiiiiiiiiiigiiihhiggggggeeeeeedddcdbcccbbbccbcccdcccccb@FCC032MACXX:5:1101:2071:1960#/1NAGACAAGTTCATCCAGACTTAGTCTCTTTCCACTTCTTGGTTCTGCTATCAAAAGTGTACATTTTATTCAGGTAAACTCTCTTAAACTT
Notes: Iegūtie dati ir daži simti miljoni 90bp (pēc priekšapstrādes - trimminga) gari sekvenču posmi un tiem asociēti kvalitātes un identifikācijas dati

## Slide 99: Datu analīze ar SeqMan Pro
Notes: Katram no mūsu paraugiem tika nosaukti ~670 000 - ~700 000
Šādi izskatās tipisks kvalitatīva SNP atradums, katru ir iespējams manuāli apskatīt, bet par laimi ir arī automatizēti SNP filtrēšanas rīki pēc dažādiem parametriem

## Slide 101: Datu analīze ar SeqMan Pro SNP filtrēšanas tabula
Notes: Darbs ar garlaicīgu tabulu....

## Slide 102: Datu analīze ar SeqMan Pro SNP filtrēšanas tabula
Parametri:
  Rādīt visus/anotētos/novel SNP (~675k)
  Rādīt kodējošos/kodējošos ar a-sk maiņu/nonsense/visus (~106k)
  Q cal jeb Phred score 40 (~70k)
  P not reference 90 (~70k)
  Depth 15 (~64k)
  SNP percent filter 50-100% (~23k)
Notes: Šādus parametrus, ar ko sākt nav nemaz tik viegli atrast, jo “katrs pētījums ir unikāls” un tāpēc uzstādījumi atšķiras
Visus SNP,
un tikai tādus, kas atrodas CDS jeb exsonos, jo kaut arī sekvenēts ir eksoms tomēr liela porcija datu atbilst introniem gēnos un blakus eksoniem
Q call – nosaka iespējamību, ka bāze ir nosaukta pareizi A nevis C; 40 nodrošina vidēji vienu kļūdu uz 10000, jeb 6,5 kļūdas no atfiltrētajiem
P not reference 90 – 90%, ka tur ir SNP
Depth – pārklājums, nosaka cik sekvencēm jāatbilst referencei SNP vietā, 15 nodrošina ~92% nekļūdīgu SNP identificēšanu (ja ir tad 92% tas tiks detektēts)
SNP percent filter – norāda vismaz cik sekvenču fragmentos SNP ir jāparādās, mūsu gadījumā pie minimālā pārklājuma 15 citai bāzei jābūt vismaz 8 sekvencēs, lai to uzskatītu par SNP/indel
Galā liste ar ~23+- 3k SNP, katram no 3 indivīdiem
Kaut arī filtru parametri stingri uzstādīti pēc literatūras datiem cilvēka eksomā ir ~10 000 nesinonīmu/nonsense/frameshift variāciju