## Slide 1: Ģenētiskā diagnostika- metodes, principi un problēmas. Gēnu testēšana monogēno slimību diagnostikai

## Slide 2: Ģenētiskā diagnostika
Pārmantotu slimību diagnostika
Iedzimtu slimību diagnostika
Multifaktoriālu slimību diagnostika

## Slide 3: Diagnostisko testu raksturojoši lielumi
Diagnostiskā jūtība (sensitivity)
Diagnostiskais specifiskums (specificity)
Pozitīvā prediktīvā vērtība
Negatīvā prediktīvā vērtība
Varbūtības koeficients (likelihood ratio)

## Slide 4: Testa vērtības
Īsti positīvs (true positive) : tests ir pozitīvs un pacientam ir slimība.
Falši pozitīvs (false positive): tests ir pozitīvs, bet pacientam nav slimības.
Īsti negatīvs (true negative): tests ir negatīvs un pacientam nav slimības.
Falši negatīvs (false negative): tests ir negatīvs, bet pacientam ir slimība

## Slide 5: Testa jūtīgums
Pareizi diagnosticēto proporcija slimniekos
Testu ietekmē:
  Slimniekus raksturojoši faktori- jā
  Veselo īpatņu raksturojoše faktori- nē
  Slimības sastopamības biežums - nē

## Slide 6: Testa specifiskums
Pareizi diagnosticēto proporcija veselajos
Testu ietekmē:
  Slimniekus raksturojoši faktori- nē
  Veselo īpatņu raksturojoše faktori- jā
  Slimības sastopamības biežums - nē

## Slide 7: Pozitīvā prediktīvā vērtība PPV
Pareizi diagnosticēto proporcija no visiem testā atrastajiem pozitīvajiem
Testu ietekmē:
  Jūtīgums- nelielā mērā
  Specifiskums – ietekmē lielā mērā – jo mazāk būs falši pozitīvo, jo lielāka vērtība
  Slimības sastopamības biežums – jā
    Zema prevalence – tests atradīs vairāk falši pozitīvo
    Augsta prevalence – tests atradīs vairāk īsti pozitīvos

## Slide 8: Negatīvā prediktīvā vērtība NPV
Pareizi diagnosticēto proporcija no visiem testā atrastajiem negatīvajiem
Testu ietekmē:
  Jūtīgums- ietekmē lielā mērā- jo jūtīgāks tests, jo vairās būs atrasti īsteni pozitīvie un mazāka iespēja, ka būs falši negatīvo
  Specifiskums – ietekmē nelielā mērā
  Slimības sastopamības biežums – jā
    Zema prevalence – tests atradīs vairāk īstos negatīvos
    Augsta prevalence – tests atradīs vairāk falši negatīvos

## Slide 9: Piemērs- zema prevalence
100 cilvēki testēti. 15 slimi 85 veseli. Prevalence ir 15%:
Jūtīgums: A/(A + C) × 100 10/15 × 100 = 67%
45 no 85 personām ir īsti negatīvi.
Specifiskums: D/(D + B) × 100 45/85 × 100 = 53%
Klīnikā ir svarīgs PPV – starp positīvi testētajiem tikai 20% ir slimi.
PPV: A/(A + B) × 100 10/50 × 100 = 20%
NPV: D/(D + C) × 100 45/50 × 100 = 90%

## Slide 10: Piemērs- augstāka prevalence
100 cilvēki testēti. 30 slimi 70 veseli. Prevalence ir 30%:
Jūtīgums: A/(A + C) × 100 20/30 × 100 = 67%
Specifiskums: D/(D + B) × 100 37/70 × 100 = 53%
PPV: A/(A + B) × 100 20/53 × 100 = 38%
NPV: D/(D + C) × 100 37/47 × 100 = 79%

## Slide 11: Identifying the cut-off to use with a test on the basis of panel analysis: Ideal case
Cut-off
0
5
10
15
20
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Possible values of the test
Number of tests
Sick
Well

## Slide 12: Identifying the cut-off to use with a test on the basis of panel analysis: Real case
Cut-off
0
5
10
15
20
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Possible values of the test
Number of tests
Sick
Well
True negatives
False negatives
True positives
False positives

## Slide 13: Ģenētiskā diagnostika
Pārmantotu slimību diagnostika
Iedzimtu slimību diagnostika
Multifaktoriālu slimību diagnostika

## Slide 14: Gēnu – apkārtējās vides mijiedarbība slimību izraisīšanā
Monogēnās slimības
Traumas
Infekcijas slimības
Multifaktorās slimības (T2D)

## Slide 16
Variāciju ietekme uz slimības izraisīšanu
alēles frekvence
AUGSTA
ZEMA
Mutācijas efekts
VĀJŠ
STIPRS
Mendeļa slimības izraisošas mutācijas
Neitrāli polimorfismi

## Slide 17: Iedzimtības modeļi
AA
AG
GG
AA
AG
GG
AA
AG
GG
Riska alēle- G
Aditīvs
Dominants
Recesīvs

## Slide 18: Iedzimtības modeļi
AA
AG
GG
AA
AG
GG
AA
AG
GG
Riska alēle- G
Aditīvs
Dominants
Recesīvs
170cm 172cm 174cm
170cm 173cm 173cm
170cm 170cm 173cm

## Slide 19: Ģenētiskā testēšana:
Bioķīmiska ģenētiskā testēšana (nosaka metabolītus, ko izsauc ģenētiska slimība)
Citoģenētiskā testēšana – nosaka hromosomu izmaiņas, kas izraisa ģenētisku slimību
Tiešā ģenētiskā (molekulārā) testēšana – DNS analīze ar mērķi atrast mutācijas vai citus DNS bōjājumus

## Slide 20: Bioķīmiskā testēšana-
Slimība | Tests
Fenilketonūrija phenylalanine hydroxylase | Gatri tests vēsturiski: fenilalanīns asinīs (). Kalorimetriskā metode.
Galaktozēmija galactose-1-phosphate uridylyltransferase | Galaktoze asinīs vai urīnā ()
Iedzimta hipotireoze | Imūnfermentatīvā metode: tireotropais hormons (TSH) un tiroksīns (T4) asinīs (TSH – , T4 – )
Adrenoģenitālais sindroms | 17 - hidroksiprogesterons asinīs ()
Mukoviscidoze | Imunoreaktīvais tripsīns asinīs ()
Sirpjšūnainā anēmija, talasēmija | Hemoglobīna elektroforēze

## Slide 21
Tay Sachs Disease – Gangliozīdu uzkrāšanās neironos - DNS tests ir pieejams bet tas nenosaka visas zināmās alēles
Bioķīmiskā testēšana – ģenētiskā testēšana

## Slide 22
Images from: http://members.aol.com/chrominfo/
Citoģenētiskā testēšana - trisomjas
normal
abnormal

## Slide 23
Citoģenētiskā testēšana – delēcijas

## Slide 24: Molekulāro metožu izmantošanas mērķis ģenētikā:
Noteikt KVALITATĪVAS izmaiņas DNS molekulā:
  viena nukleotīda nomaiņas (mutācijas, polimorfismus)
  Strukturālas izmaiņas (delēcijas, insercijas, inversijas utt.):
    Mazus, lokālus indelus
    DNS secību atkārtojuma skaitu
    Lielas strukturālas DNS (arī interhromosomālas) izmaiņas
Noteikt KVANTITATĪVAS nukleīnskābju izmaiņas:
    Modificētas DNS koncentrācija (specifiskos audos)
    RNS ekspresijas līmenis

## Slide 25
Diagnostiskā testēšana
Prognozējošā testēšana (presimptomātiskā testēšana)
Mutāciju nesēju testēšana
Jaundzimušo skrīnings
Ģenētisko testu tipi?

## Slide 26
Svarīgi:
  Apstiprināt ģenētisko defektu
  Noskaidrot ģenētisko defektu
  Diagnoze var ietekmēt medikamentozo ārstēšanu
  Diagnoze var ietekmēt pacienta un viņa ģimenes locekļu reproduktīvo izvēli un psiholoģisko stāvokli
Diagnostiskā testēšana
Tiek lietota, lai noteiktu ģenētisko defektu simptomātiskam pacientam

## Slide 27
Jāatceras:
svarīga gadījumā, ja agrīna diagnostika dod priekšroku ārstēšanā
var ietekmēt dzīves plānošanu
psiholoģiskā ietekme
Prognozējošā testēšana
Testēšanas laikā pacients nav slims
Divas iespējas
Presimptomātiska testēšana – mutācijas gadījumā attīstās slimība
Predispozicionāla testēšana – mutācija palielina risku slimības attīstībai

## Slide 28
Jāatceras:
Nesēju identificēšana ļauj izdarīt reproduktīvo izvēli
Psiholoģiskā ietekme
Mutāciju nesēju testēšana
Testē, lai identificētu indivīdus, kuriem ir mutācijas autosomāli recesīvu un X- saistītu recesīvu slimību gadījumā
Tiek nozīmēta gadījumos, ja ģimenes locekļiem ir ģenētiska slimība, zināmu nesēju partneriem, kā arī etniskām grupām ar paaugstinātu risku
Testējot abus vecākus var noskaidrot bērnu saslimšanas risku

## Slide 29
Jāatceras:
Nepieciešama atbilstoša likumdošana un finansējums
Tiek veikta tūlīt pēc dzimšanas
Jaundzimušo skrīnings
Identificē indivīdus ar paaugstinātu iespēju saslimt ar slimību, kuras novēršanai nepieciešama ātra terapija
  Mazs asins daudzums no bērna papēža
  Vecāki saņem diagnozi, tikai tad, ja tā ir pozitīva.
  Pozitīva testa rezultātā jāveic papildus testēšana

## Slide 30: Ģenētisko testu tipi:
Preimplantācijas testēšana
Prenatālā diagnostika
Bērnu diagnostika
Pieaugušo diagnostika

## Slide 32: Hantingtona horeja
Izraisa mutācija HTT gēnā
Autosomāla dominanta –
50% pēcnācēju pārmanto mutāciju un slimību
= Monogēna slimība viens gēns ar lielu efektu

## Slide 33: Hantingtona horeja
Slimība attīstās 35-45 gadu vecumā
Slimība nav ārstējama

## Slide 34: Pārmantotā hemohromatoze
Izraisa mutācija HFE gēnā – autosomāla recesīva – slimā gēna kopija jāsaņem gan no tēva gan no mātes
= Monogēna slimība viens gēns ar lielu efektu

## Slide 35
Pastiprināta dzelzs uzkrāšanās organismā- ar laiku tiek bojātas aknas
Slimība ir viegli novēršama – regulāra asins noņemšana izvada dzelzi
Pārmantotā hemohromatoze

## Slide 37: Genotipēšana
Konkrētas, jau zināmas ģenētiskas variācijas noskaidrošana
Alēles specifiska reversā hibridizācija
Reālā laika PCR-TaqMan genotipēšana
Mikrorrindu bāzēta genotipēšana
Īsu tandēmisku atkārtojumu genotipēšana
Jaunu ģenētisko variāciju noskaidrošana
Sekvenēšana

## Slide 38: PCR-restrikcijas fragmentu polimorfima analīze
Genomiskais DNS
PCR
PCR rezultātā iegūst interesējošā gēna fragmenta DNS pietiekošā daudzumā
DNS tiek šķelts ar fermentu restriktāzi un analizēts gēlā
C T C T T T
C C C C T T

## Slide 39: Reversā hibridizācija ar enzimātisku krāsu reakciju
ApoE genotipēšana

## Slide 40: Reālā laika TaqMan PCR izmantošana genotipēšanai

## Slide 41: Alēļu diskriminācija pēc TaqMan datiem

## Slide 42: Mikrorrindu bāzēta genotipēšana- Affimetrix

## Slide 43: Affimertix genotipēšanas principi

## Slide 44: Affimertix genotipēšanas principi

## Slide 45: Illumina genotipēšanas principi
3 mm lodītes ar 100 000 DNS fragmentiem

## Slide 46: Illumina genotipēšanas principi – Infinium HD
Genotipē līdz 5 miljoniem SNP vienā paraugā

## Slide 47: Illumina genotipēšanas principi – Infinium HD
Klasteris ar 1536 lodītēm
C/C C/T T/T

## Slide 48: Delēciju un inserciju (CNV) testēšana
CNV hromosomu līmenī
Lielu (virs 5-10 kbp) CNV noteikšana
Vidēja izmēra (zem 1000) CNV noteikšana
Dažu bp indeli

## Slide 49
Citoģenētiskā testēšana – delēcijas

## Slide 50: Salīdzinošā genomiskā hibridizācija (CGH)

## Slide 51: SNP genotipēšanas izmantošana CNV testēšanai

## Slide 52: Nākošās paaudzes sekvenēšana (NGS)
NGS – “massive parallel sequencing” galvenais princips parauga sagatavošanai:
  Iegūt lielu daudzumu ar klonāli amplificētiem DNS fragmentiem – “polonijām”
  Iegūtās “polonijas” tiek paralēli sekvenētas nosakot katras polonijas sekvenci individuāli

## Slide 53: Paraugu sagatavošana NGS sekvenēšanai:
Genomiskā DNS tiek sašķelta fragmentos (800bp) izmantojot:
  Ultraskaņu
  Enzīmus
  Saspiestu gaisu utt.
Fragmentu galos tiek pieligēti DNS adapteri ar unikālu sekvenci
Dažreiz tiek veikta PCR amplifikācija ar limitētu ciklu skaitu un vienāda garuma fragmentu izolēšanu no agarozes gēla

## Slide 54: Illumina Solexa sekvenēšanas slaids

## Slide 55: Illumina Solexa klonālā amplifikācija

## Slide 56: Illumina Solexa klonālā amplifikācija

## Slide 57
Illumina Solexa klonālā amplifikācija

## Slide 58
NGS Solexa metode – Illumina

## Slide 59: NGS Solexa metode – Illumina

## Slide 60: Sekvenēšanas ar sintēzes palīdzību
Slaids satur miljonus unikālu DNS fragmentu klāsteru, kas tiek ievietoti sekvenātorā automātiskai sintēzei un detekcijai
Pēc pirmā cikla tiek pievienots pirmais fluorescentais nukleotīds un tiek veikta augstas izšķirtspējas skanēšana.
Tiek iegūts klāsteru atrašanās vietas karte- katrs fluorescentais signāls, kas ir virs bāzes līmeņa atklāj klāstera atrašanās vietu.
Sintēzes un skanēšanas cikls tiek atkārtots vairākas reizes, ģenerējot attēlu sēriju, kas reprezentē katra klāstera sekvenci.

## Slide 61: Atgriezeniskais terminators- struktūra

## Slide 62: Sintēzes cikli

## Slide 63: NGS Solexa metode – Illumina

## Slide 65
Sequencing by Synthesis (SBS)

## Slide 66: NGS Solexa metode – Illumina

## Slide 67: Base calling
Schematic representation of main Illumina noise factors.
(a–d) A DNA cluster comprises identical DNA templates (colored boxes) that are attached to the flow cell. Nascent strands (black boxes) and DNA polymerase (black ovals) are depicted.
(a) In the ideal situation, after several cycles the signal (green arrows) is strong, coherent and corresponds to the interrogated position.
(b) Phasing noise introduces lagging (blue arrows) and leading (red arrow) nascent strands, which transmit a mixture of signals.
(c) Fading is attributed to loss of material that reduces the signal intensity (c).
(d) Changes in the fluorophore cross-talk cause misinterpretation of the received signal (teal arrows; d). For simplicity, the noise factors are presented separately from each other.
Erlich et al. Nature Methods 5: 679-682 (2008)

## Slide 68: Illumina Genome Analyzer IIx
Genome AnalyzerIIx - 8 kanāli (flowcell) = 8 paraugi (vai vairāk, ja izmanto DNS bārkodus
līdz 2 x 150 bp sekvences
līdz 640 miljomiem sapāroto-galu sekvenču uz kanālu,

## Slide 69: Illumina HiSeq 2000
Two flow cell capacity with 8 sample lanes per flow cell = 16 samples per run

## Slide 70: Citas NGS platformas
Roche 454 – emulsijas PCR; pirosekvenēšana, gari lasījumi
ABI SOLID – sekvenēšana ar ligēšanu, īsi lasījumi
Life Technologies Ion Torrent PGM – vienkārši reaktīvi, bez fluoriscences, bez optikas tieša detektēšana
Helicos vienas molekulas sekvenēšana-????

## Slide 71
Emulsijas PCR
Tiek ģenerēti miljoni klonāli amplificētu DNS fragmentu uz katras daļiņas
Isolate DNA-containing beads
Link DNA fragments to beads (one fragment per bead)
Attach adaptors (A and B) to ends of DNA fragments
A
B
Create
“Water-in-oil”
emulsion
+ PCR Reagents
+ Emulsion Oil
Perform emulsion PCR
Attach adaptors

## Slide 72: ABI SOLID

## Slide 73: Ion Torrent PGM

## Slide 74: Fosfodiestersaitei veidojoties atbrīvojas H+

## Slide 75: Jonu sensora uzbūve

## Slide 79: Sekvenējamo paraugu multiplicēšana

## Slide 80: Bārkodu ieviešana ar PCR palīdzību

## Slide 81: Sapāroto galu sekvenēšana

## Slide 83: Iegūto datu analīze
Sekveņču “lasījumu” attīrīšana no adapteriem, bārkodiem utt.
Sekvenču salīdzināšana: a) reference based alignment b) de novo based alignment
Variantu identificēšana
Rezultāts: 10 000 000 SNP – visa genoma sekvenēšana
60 000 SNP – exoma sekvenēšana

## Slide 84: Dati
3 eksomu dati = 26.4 gb arhīva formātā
Lejupielāde no sekvenēšanas centra servera
@FCC032MACXX:5:1101:1525:1954#/1NAGTTCGCCTCCGTGCCATAAACGTCAAGAGAAACAAATGATGTCTTACCACCAAAGGTTAAAAGGGGTAGGTAGGTGCACGACTGCCTC+BP\acceegggggghfghhhiihfafhihghhihihhaghihfgghhhfhhiihifhhc_cdgeggee^`ba]`bab_bbbccccacccb@FCC032MACXX:5:1101:1509:1969#/1NAAAATGCCTGCGTGGTCATCATCAAAAATAGTTACAGTGGCAGTGGAGGGAGATCCGAGGCAAGCAAGGGGAGAAACATGATTGGCTTC+BPP`ccca`eecehde[[b[bgdb[^bXbe`afbfhehcf^e]bOaXe_a_`eBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@FCC032MACXX:5:1101:1590:1974#/1NCGCATCATCCCGCGTCATCTCCAACTGGCCATCCGCAACGACGAGGAGCTCAACAAGCTGCTGGGCAAAGTCACCATCGCACAGGGCGG+BP\cceeeccge`gffg]ddghhhhfb_ehbadgfhhhhhafaggeabbbbdbbbb`bab_^YR][`^aabbb`bb`bbaa^a_b[W^aB@FCC032MACXX:5:1101:1801:1994#/1NGGGAACCGGCCCTGGCAAAGGAGTTTGCCGAAATTTTACATTTTACCCTTCGATTCGATGAGCTGAAGGTTAGGCCAAATGTGCTGTGA+BS\ceceegggggiiiiiiiiiiifghhiiighiiiiiiiiiiiiigiiihhiggggggeeeeeedddcdbcccbbbccbcccdcccccb@FCC032MACXX:5:1101:2071:1960#/1NAGACAAGTTCATCCAGACTTAGTCTCTTTCCACTTCTTGGTTCTGCTATCAAAAGTGTACATTTTATTCAGGTAAACTCTCTTAAACTT
Notes: Iegūtie dati ir daži simti miljoni 90bp (pēc priekšapstrādes - trimminga) gari sekvenču posmi un tiem asociēti kvalitātes un identifikācijas dati

## Slide 86: Datu analīze ar SeqMan Pro
Notes: Katram no mūsu paraugiem tika nosaukti ~670 000 - ~700 000
Šādi izskatās tipisks kvalitatīva SNP atradums, katru ir iespējams manuāli apskatīt, bet par laimi ir arī automatizēti SNP filtrēšanas rīki pēc dažādiem parametriem

## Slide 88: Metožu specifiskums