Studenta vārds/uzvārds____________________________________________

Proteīnu identifikācija ar triptisko peptīdu MALDI-TOF masspektrometriju

Lai identificētu proteīnu pēc to triptisko peptīdu masām, nepieciešams veikt sekojošas operācijas:

- Izdzīt analizējamo paraugu elektroforēzē denaturējošajā akrilamīda gēlā

- Izgriezt identificējamo zonu un veikt tās priekšapstrādi, lai atbrīvotos no krāsvielas un citiem piemaisījumiem

- Veikt zonas apstrādi ar tripsīnu

- Iegūto peptīdu maisījumu analizēt masspektrometrā

- Iegūtās masas salīdzināt ar datubāzi

1.-3. soļa īstenošana aizņem aptuveni 6-8 stundas, tādēļ studentiem tiks izsniegts jau gatavs triptisko peptīdu šķīdums. Tomēr, informatīvos nolūkos, darba gaita ir parādīta visam procesam (izņemot elektroforēzi). Studenti darbu uzsāk no 9. Soļa.

Zonas izgriešana un priekšapstrāde:

izgrieztā zona

- No ar coomasie zilo krāsota denaturējošā akrilamīda gēla ar skalpeli izgriež analizējamo zonu, sadala to aptuveni 1x1x1 mm kubiciņos un ievieto 1.5 ml mikromēģenē

- Gelam pievieno 500 l šķīduma, kurš satur 50% acetonitrilu un 0.2M amonija hidrogēnkarbonātu

- Inkubē pie 30 grādiem 1 stundu, šķīdumu nosūc

- Atkārto 2. un 3. soļus vēl vienu reizi. Šajā laikā no gēla izskalojas krāsviela un citi piemaisījumi

- Gela gabaliņiem pievieno 500 l tīra acetonitrila, inkubē 20 minūtes istabas temperatūrā. Acetonitrils uzsūc ūdeni, tādejādi, dehidratācijas rezultātā gela gabaliņi sarūk izmēros un kļūst balti

- Nosūc pēc iespējas visu acetonitrilu

Zonas apstrāde ar tripsīnu:

- Gelam pievieno 30 l tripsīna šķīduma. Dehidratētais gels uzsūc tripsīna šķīdumu, rezultātā tripsīns iekļūst gēlā un sāk šķelt tur esošo proteīnu

- Gelu 3 stundas inkubē pie 30 grādiem. Šajā laikā notiek proteīna šķelšana, kā arī atšķeltie peptīdi difundē ārā no gēla

Parauga analīze masspektrometrā

- 1.5 ml mikromēģenē sajauc 1l parauga, 1l 2% trifluoretiķskābi un 1l matriksa šķīduma ( 15 mg/ml DHAP (dihidroksiacetofenons), 75% etanolā un amonija citrātā). Matriksu pievienot pēdējo!

- 1 l iegūtā maisījuma uznes uz masspektrometra platītes, ļauj maisījumam nožūt

- Plati ievieto masspektrometrā un veic analīzi pēc darba vadītāja norādījumiem

Mājas uzdevums: proteīna identifikācija

Iegūtos rezultātus (grozā...) izanalizē ar Mascot tīmekļa resursa palīdzību http://www.matrixscience.com/cgi/search_form.pl?FORMVER=2&SEARCH=PMF

- Jāievada vārds, uzvārds un reāla e-pasta adrese - citādi programma neiet...

- “Query” lauciņā saraksta eksperimentālās masas, vienu zem otras (pirmā kolonna grozā esošajā excel tabulā)

- Molekulsvara kļūdu (Peptide tolerance) var izvēlēties 4Da

- Lai vienkāršotu meklējumu, „Taxonomy” lodziņā var izvēlēties „Homo sapiens” (jo tas ir cilvēka izcelsmes proteīns)

- Pārējos lodziņus var atstāt nemainītus

- Laboratorijas darba protokolam pievienot MS rezultāta izdruku, Mascot rezultāta izdruku un atbildes uz kontroljautājumiem!

Kontroljautājumi:

- Kāds proteīns ir identificēts?

- Vai identifikācija ir pietiekoši ticama? Kas par to liecina? (Uzmanīgi izlasīt, kas rakstīts rezultāta lapā!)

- Vai identificētā proteīna molekulmasa atbilst elektroforēzē novērotajai?

- Kāds ir identificēto peptīdu sekvenču pārklājums proteīnā (%)?

- Cik peptīdi tika identificēti?

- Kādi varētu būt iemesli tam, ka nav identificēti visi iespējamie proteīna peptīdi?

- No kurienes masas spektrā varētu būt radušies pīķi, kuri neatbilst nevienam identificētā proteīna peptīdam?