Instrukcijas

Lai arī gandrīz visām grupām masas spektrā figurē vajadzīgie peptīdi, pārsvarā gaījumu ir arī ļoti daudz piemaisījumu, tādēļ identifikācija ir diezgan apgrūtinoša. Vislabākie rezultāti ir sasniedzami, izmantojot “24.10.2014_4.paraugs.xls”, tādēļ iesaku to izmantot visiem.

Jārīkojas sekojoši:

- Jāievada vārds, uzvārds un reāla e-pasta adrese - citādi programma neiet...

- “Query” lauciņā saraksta eksperimentālās masas, vienu zem otras (pirmā kolonna grozā esošajā excel tabulā), bet neraksta masas, mazākas par 750 Da.

- Izvēlas lodziņu “Allow up to 0 missed cleavages”

- Datubāzi izvēlas NCBInr

- Pārējos lodziņus var atstāt nemainītus